Уведомление об ухудшении качества питьевой воды

В соответствии с пунктом 11 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой уведомляет, что согласно результатам проведенных Территориальным отделом в г. Новый Уренгой,  Тазовском районе  Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в ноябре 2025 года лабораторных исследований качества питьевой воды в точке отбора: г. Новый Уренгой, район Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22 выявлено превышение следующих показателей:

- «Цветность» - 30,2 ± 6 градусов цветности, при гигиеническом нормативе не более 20 градусов цветности, что не соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21;

- «Железо общее» - 1,32 ± 0,2 мг/дм3, при гигиеническом нормативе – не более 0,3 мг/дм3, что не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Вопрос по улучшению качества питьевой воды по указанному адресу находится на контроле Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой.