Информационное сообщение ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Вниманию граждан, предприятий и организаций
В границах Надымского, Пуровского районов ЯНАО, в том числе на территории муниципального образования Новый Уренгой, находятся объекты повышенной пожаро- взрывоопасности, магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, компрессорные и газораспределительные станции, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Югорск». Трассы прохождения газопроводов на местности обозначены предупредительными знаками.
Для исключения случаев повреждения газопроводов и нарушения нормальной эксплуатации объектов линейной части установлены охранные зоны, которые составляют:
- 25 м по обе стороны от газопровода; 
- 100 м с каждой стороны газопровода на переходах через водные преграды; 
- 100 м вокруг газораспределительной станции. 
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию магистральных газопроводов и других объектов линейной части. 
Кроме того, нормативной документацией установлены зоны минимальных расстояний от объектов МГ, ГРС и КС в пределах от 100 до 700 м, которые гарантируют безопасность людей, а также целостность промышленных и гражданских сооружений при возникновении аварийных ситуаций.
Сведения об охранных зонах и минимальных расстояниях объектов магистральных газопроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 
Строительство отдельных зданий, сооружений, автомобильных дорог, устройство стоянок, размещение коллективных, фруктовых садов, огородных участков, кладбищ, свалок в районах нахождения МГ, газопроводов-отводов, ГРС, КС, других объектов линейной части МГ может производиться при строгом соблюдении требований законодательства. Ходатайства о предоставлении земельных участков и мест расположения объектов строительства должны в обязательном порядке предварительно согласовываться с ООО «Газпром трансгаз Югорск».
При аварии на магистральном газопроводе возможен выход природного газа с воспламенением, что может повлечь за собой материальный ущерб и человеческие жертвы. Просим граждан соблюдать меры безопасности!
При обнаружении повреждений трубопровода, утечки (выхода) газа, возгораний в местах прохождения газопроводов, а также по вопросам проведения работ и ограничений использования земельных участков, расположенных в охранных зонах, просим обращаться по телефонам: 
8(3494) 910-255 – (Ново-Уренгойское ЛПУМГ г.Новый Уренгой);
8 (34675) 2-22-55 – (диспетчер ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Вся необходимая информация на сайте yugorsk-tr.gazprom.ru
[image: image1.png]



ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
